**Հավելված N1**

**ՀՀ Սյունիքի մարզի**

**Մեղրի համայնքի ավագանու**

**2024թ.** **դեկտեմբերի 06-ի N113-Ա որոշման**

**ՑԱՆԿ**

**«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՉԳԱԶԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՈՒՄ» ԳԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2020/1/3 ԾՐԱԳՐԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Անվանումը | Չափի միավորը | միավորի մեծությունը | Հաշվեկշռային արժեքը(դրամ) |
|   | «ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքիչգազիֆիկացված տարածքների գազիֆիկացում» ծրագրի գույքը, այդ թվում՝ |   |   | 133,303,718 |
| 1. | Պողպատե պատյան Փ 133x4մմ | մ | 6 |   |
| 2. | Պողպատե պատյան խրամուղում Փ 159x4.5մմ | մ | 3 |   |
| 3. | Պողպատե պատյան խրամուղում Փ 219x6մմ | մ | 20 |   |
| 4. | Պողպատե խողովակ Փ-70 մմ | գմ | 12 |   |
| 5. | Պողպատե խողովակ Փ-80 մմ | գմ | 7 |   |
| 6. | Պողպատե խողովակ Փ-100 մմ | գմ | 8 |   |
| 7. | Պողպատե գազատար խողովակներ Փ 76x3.5մմմեկուսացված | մ | 17 |   |
| 8. | Պողպատե գազատար խողովակներ Փ 89x4մմմեկուսացված | մ | 13 |   |
| 9. | Պողպատե գազատար խողովակներ Փ 108x4մմմեկուսացված | մ | 14 |   |
| 10. | Սողնակային փական Փ-50մմ հակադարձկցաշուրթով | հատ | 2 |   |
| 11. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=133x3.5մմ | կգ | 2331.3 |   |
| 12. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=108x3.5մմ | կգ | 631.2 |   |
| 13. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=57x3մմ | կգ | 24 |   |
| 14. | Անշարժ հենարաններ. տեղադրում | կգ | 1079 |   |
| 15. | Կիսախողովակներ գազախողովակների | կգ | 402.8 |   |
| 16. | Պարոնիտ | կգ | 54.3 |   |
| 17. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ 159x4.5մմ | մ | 1111 |   |
| 18. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ 133x4մմ | մ | 1065 |   |
| 19. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ-89x4մմ | մ | 1 |   |
| 20. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ 76x3.5մմ | մ | 250 |   |
| 21. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ 57x3.5մմ | մ | 35 |   |
| 22. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, եռաբաշխիչ,անցում, խցափակիչ) | կգ | 516.7 |   |
| 23. | ՊԳԿԿ -50-ի | հատ | 1 |   |
| 24. | Չկազմատվող միացություն « պոլիէթիլեն -պողպատե d=63/57 մմ | հատ | 2 |   |
| 25. | ՊԷ խողովակի d-63x5.8մմ SDR-11 ПЭ 100 | գմ | 12 |   |
| 26. | Պղնձե լար 2.5մմԱ | մ | 20 |   |
| 27. | Բացահայտիչ ժապավեն | մ | 2 |   |
| 28. | Պողպատե պատյան Փ 108x4մմ | մ | 10 |   |
| 29. | ՊԷ խողովակ d-63մմ | գմ | 10 |   |
| 30. | Գույքային հանգույց d-63մմ | հատ | 1 |   |
| 31. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=89x3.5մմ | կգ | 88.6 |   |
| 32. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=76x3մմ | կգ | 2183 |   |
| 33. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=57x3մմ | կգ | 2546 |   |
| 34. | Անշարժ հենարաններ | կգ | 401.2 |   |
| 35. | Կիսախողովակներ գազախողովակների տակ | կգ | 171.2 |   |
| 36. | Պարոնիտ | կգ | 41.8 |   |
| 37. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ 108x4մմ | մ | 22 |   |
| 38. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ 89x4մմ | մ | 61 |   |
| 39. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ 76x3.5մմ | մ | 675 |   |
| 40. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ 57x3.5մմ | մ | 1400 |   |
| 41. | Պողպատե գազատար Փ--40մմխողովակներ վերգետնյա | մ | 1900 |   |
| 42. | Պողպատե գազատար Փ--32մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 160 |   |
| 43. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում,խցափակիչ) | կգ | 116.6 |   |

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Խ․ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ**

**Հավելված N2**

**ՀՀ Սյունիքի մարզի**

**Մեղրի համայնքի ավագանու**

**2024թ.** **դեկտեմբերի 06-ի N113-Ա որոշման**

**ՑԱՆԿ**

**«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ՉԳԱԶԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՈՒՄ» ԳԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2020/1/1 ԾՐԱԳՐԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Անվանումը | Չափի միավորը | Միավորի մեծությունը | Հաշվեկշռայինարժեքը (դրամ) |
| «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի չգազիֆիկացված տարածքների գազիֆիկացում» ծրագրի գույքը, այդ թվում՝ |   |   | 75,215,342 |
| 1. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=108x3.5մմ | կգ | 495.4 |   |
| 2. | Հենարաններ պողպատե խողովակներից համարd=76x3մմ | կգ | 855.9 |   |
| 3. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=89x3.5մմ | կգ | 88.6 |   |
| 4. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=76x3մմ | կգ | 307.8 |   |
| 5. | Անշարժ հենարաններ | կգ | 117.4 |   |
| 6. | Կիսախողովակներ գազախողովակների տակ | կգ | 51.9 |   |
| 7. | Պարոնիտ | կգ | 4.3 |   |
| 8. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 108x4մմ | մ | 9 |   |
| 9. | Պողպատե գազատար խողովակներվերգետնյա Փ 89x4մմ | մ | 243 |   |
| 10. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 57x3.5մմ | մ | 461 |   |
| 11. | Պողպատե գազատար d-40մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 140 |   |
| 12. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում,խցափակիչ) | կգ | 78.5 |   |
| 13. | ՊԷ խողովակ d-90x5.2մմ SDR-17,6 ПЭ 100 | գմ | 761 |   |
| 14. | ՊԷ խողովակի d-90մմ կցորդչային | հատ | 7 |   |
| 15. | Պղնձե լար 2.5մմԱ | մ | 770 |   |
| 16. | Բացահայտիչ ժապավեն | մ | 761 |   |
| 17. | Պողպատե պատյան մեկուսացված Փ 133x4մմ | մ | 35 |   |
| 18. | d-90մմ ՊԷ 90o անկյունակ | հատ | 3 |   |
| 19. | Գույքային հանգույց | հատ | 1 |   |
| 20. | Պողպատե գազատար խողովակներ Փ 89x4մմ | մ | 4 |   |
| 21. | Ստուգիչ խողովակ d-32մմ | հատ | 3 |   |
| 22. | Սողնակային փական 80մմ հակադարձկցաշուրթով | հատ | 1 |   |
| 23. | Սողնակային փական 50մմ հակադարձկցաշուրթով | հատ | 1 |   |
| 24. | Ճնշման կարգավորիչ GS-64-22 | հատ | 1 |   |
| 25. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=133x3.5մմ | կգ | 3958 |   |
| 26. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=108x3.5մմ | կգ | 1066 |   |
| 27. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=89x3.5մմ | կգ | 2383 |   |
| 28. | Հենարաններ պողպատե խողովակների d=76x3մմ | կգ | 4783 |   |
| 29. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցd=57x3մմ | կգ | 13174 |   |
| 30. | Անշարժ հենարաններ | կգ | 2593.2 |   |
| 31. | Կիսախողովակներ գազախողովակների տակ | կգ | 835.9 |   |
| 32. | Պարոնիտ | կգ | 103.2 |   |
| 33. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 159x4.5մմ | մ | 30 |   |
| 34. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 133x4մմ | մ | 395 |   |
| 35. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 108x4մմ | մ | 754 |   |
| 36. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 89x4մմ | մ | 1484 |   |
| 37. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 76x3.5մմ | մ | 246 |   |
| 38. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 57x3.5մմ | մ | 5658 |   |
| 39. | Պողպատե գազատար Փ-40մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 223 |   |
| 40. | Պողպատե գազատար Փ-32մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 220 |   |
| 41. | Պողպատե գազատար Փ-25մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 67 |   |
| 42. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում,խցափակիչ) | կգ | 647.8 |   |
| 43. | Պողպատե գազատար Փ-40մմ խողովակներ վերգետնյա (Չարենցի փողոցի N 21բազմաբնակարանային շենք) | մ | 2.4 |   |
| 44. | Պողպատե գազատար Փ-32մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 44.2 |   |
| 45. | Պողպատե գազատար Փ-25մմ խողովակներիվերգետնյա տեղադրում փորձարկումով | մ | 35.2 |   |
| 46. | Պողպատե գազատար Փ-20մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 18 |   |
| 47. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, խցափակիչ) | կգ | 8.77 |   |
| 48. | Պողպատե պատյան Փ 57x3.5մմ | մ | 4.5 |   |
| 49. | Գնդային փական Փ-40մմ | հատ | 1 |   |
| 50. | Գնդային փական Փ- 32մմ տրամաչափի | հատ | 4 |   |
| 51. | Դեֆլեկտոր D-400մմ | հատ | 3 |   |
| 52. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցՓ=89x3.5մմ | կգ | 5.4 |   |
| 53. | Պողպատե գազատար d-40մմ խողովակներ վերգետնյա (Չարենցի փողոցի N 22բազմաբնակարանային շենք) | մ | 14 |   |
| 54. | Պողպատե գազատար Փ-32մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 43 |   |
| 55. | Պողպատե գազատար Փ-25մմ խողովակներիվերգետնյա տեղադրում փորձարկումով | մ | 50 |   |
| 56. | Պողպատե գազատար Փ-20մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 26 |   |
| 57. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, խցափակիչ) | կգ | 7.9 |   |
| 58. | Պողպատե պատյան Փ 76x3.5մմ | մ | 2 |   |
| 59. | Պողպատե պատյան Փ 57x3.5մմ | մ | 14 |   |
| 60. | Գնդային փական 40մմ տրամաչափի | հատ | 2 |   |
| 61. | Գնդային փական 32մմ տրամաչափի | հատ | 2 |   |
| 62. | Դեֆլեկտոր D-400մմ | հատ | 4 |   |
| 63. | Պողպատե գազատար Փ-32մմ խողովակներվերգետնյա (Չարենցի փողոցի N 23 բազմաբնակարանային շենք) | մ | 50 |   |
| 64. | Պողպատե գազատար Փ-25մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 50 |   |
| 65. | Պողպատե գազատար Փ-20մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 18 |   |
| 66. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, խցափակիչ) | կգ | 9 |   |
| 67. | Պողպատե պատյան Փ 57x3.5մմ | մ | 14.4 |   |
| 68. | Գնդային փական Փ- 32մմ | հատ | 4 |   |
| 69. | Դեֆլեկտոր D-400մմ | հատ | 4 |   |
| 70. | Պողպատե գազատար Փ-40մմ խողովակներ վերգետնյա (Չարենցի փողոցի N 24բազմաբնակարանային շենք) | մ | 12 |   |
| 71. | Պողպատե գազատար Փ-32մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 43 |   |
| 72. | Պողպատե գազատար Փ-25մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 50 |   |
| 73. | Պողպատե գազատար Փ-20մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 26 |   |
| 74. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, խցափակիչ) | կգ | 9.6 |   |
| 75. | Պողպատե պատյան Փ 76x3.5մմ | մ | 1.2 |   |
| 76. | Պողպատե պատյան Փ 57x3.5մմ | մ | 4.8 |   |
| 77. | Գնդային փական Փ- 40մմ | հատ | 2 |   |
| 78. | Գնդային փական Փ- 32մմ | հատ | 2 |   |
| 79. | Դեֆլեկտոր D-400մմ | հատ | 4 |   |
| 80. | Մետաղական շերտափեղկ | հատ | 8 |   |
| 81. | Պողպատե գազատար Փ-40մմ խողովակներվերգետնյա (Չարենցի փողոցի N 25 բազմաբնակարանային շենք) | մ | 4 |   |
| 82. | Պողպատե գազատար Փ-32մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 10.75 |   |
| 83. | Պողպատե գազատար Փ-25մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 12.5 |   |
| 84. | Պողպատե գազատար Փ-20մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 6.5 |   |
| 85. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, խցափակիչ) | կգ | 2.4 |   |
| 86. | Պողպատե պատյան Փ 76x3.5մմ | մ | 0.3 |   |
| 87. | Պողպատե պատյան Փ 57x3.5մմ | մ | 1.2 |   |
| 88. | Գնդային փական Փ-32մմ | հատ | 1 |   |
| 89. | Դեֆլեկտոր D-400մմ | հատ | 4 |   |
| 90. | Պողպատե գազատար Փ-40մմ խողովակներվերգետնյա (Չարենցի փողոցի N 28 բազմաբնակարանային շենք) | մ | 7 |   |
| 91. | Պողպատե գազատար Փ-32մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 21.5 |   |
| 92. | Պողպատե գազատար Փ-25մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 25 |   |
| 93. | Պողպատե գազատար Փ-20մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 23 |   |
| 94. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, խցափակիչ) | կգ | 5.2 |   |
| 95. | Պողպատե պատյան Փ 76x3.5մմ | մ | 0.6 |   |
| 96. | Պողպատե պատյան Փ 57x3.5մմ | մ | 1.2 |   |
| 97. | Գնդային փական Փ- 40մմ | հատ | 1 |   |
| 98. | Գնդային փական Փ- 32մմ | հատ | 1 |   |
| 99. | Դեֆլեկտոր D-400մմ | հատ | 4 |   |
| 100. | Պողպատե գազատար Փ-40մմ խողովակներ վերգետնյա (Չարենցի փողոցի N 40բազմաբնակարանային շենք) | մ | 32 |   |
| 101. | Պողպատե գազատար Փ-32մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 37 |   |
| 102. | Պողպատե գազատար Փ-25մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 38 |   |
| 103. | Պողպատե գազատար Փ-20մմ խողովակներվերգետնյա | մ | 23 |   |
| 104. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, խցափակիչ) | կգ | 10.54 |   |
| 105. | Պողպատե պատյան Փ 76x3.5մմ | մ | 3 |   |
| 106. | Պողպատե պատյան Փ 57x3.5մմ | մ | 3 |   |
| 107. | Գնդային փական Փ- 40մմ | հատ | 2 |   |
| 108. | Գնդային փական Փ-32մմ | հատ | 2 |   |
| 109. | Դեֆլեկտոր D-400մմ | հատ | 4 |   |
| 110. | Դեֆլեկտոր D-400մմ (Չարենցի փողոցի N 26, 27բազմաբնակարանային շենքեր) | հատ | 8 |   |

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Խ․ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ**

**Հավելված N3**

**ՀՀ Սյունիքի մարզի**

**Մեղրի համայնքի ավագանու**

**2024թ.** **դեկտեմբերի 06-ի N113-Ա որոշման**

**ՑԱՆԿ**

**«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՀՎԱԶ ԳՅՈՒՂԻ ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՈՒՄ» ԳԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2020/1/2 ԾՐԱԳՐԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Անվանումը | Չափի միավորը | Միավորի մեծությունը | Հաշվեկշռային արժեքը(դրամ) |
| «ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի գազիֆիկացում» ծրագրի գույքը, այդ թվում՝ |   |   | 61,479,730 |
| 1. | Հենարաններ պողպատե խողովակներից Փ-108x3.5մմ | կգ | 410 |   |
| 2. | Հենարանների տեղադրում պողպատեխողովակներից Փ-89x3.5մմ | կգ | 550 |   |
| 3. | Հենարաններ պողպատե խողովակներից Փ-76x3մմ | կգ | 3250 |   |
| 4. | Հենարաններ պողպատե խողովակներից Փ-57x3մմ | կգ | 9200 |   |
| 5. | Անշարժ հենարաններ | կգ | 1578.2 |   |
| 6. | Կիսախողովակներ գազախողովակների տակ | կգ | 378 |   |
| 7. | Պարոնիտ | կգ | 37.6 |   |
| 8. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ- 133x4մմ | մ | 70 |   |
| 9. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 108x4մմ | մ | 78 |   |
| 10. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 89x4մմ | մ | 60 |   |
| 11. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 76x3.5մմ | մ | 450 |   |
| 12. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 57x3.5մմ | մ | 4200 |   |
| 13. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում,խցափակիչ) | կգ | 325.1 |   |
| 14. | Սողնակային փական 30с41нж1 Փ-50մմ,հակադարձ կցաշուրթով | հատ | 3 |   |
| 15. | Սողնակային փական 30с41нж Փ-80մմհակադարձ կցաշուրթով | հատ | 3 |   |
| 16. | Սողնակային փական 30с41нж Փ-100մմհակադարձ կցաշուրթով | հատ | 1 |   |
| 17. | Սողնակային փական 30с41нж Փ-125մմհակադարձ կցաշուրթով | հատ | 1 |   |
| 18. | Հենարաններ պողպատե խողովակներիցՓ-133x3.5մմ | կգ | 161 |   |
| 19. | Հենարանների տեղադրում պողպատեխողովակներից d=76x3մմ | կգ | 202 |   |
| 20. | Հենարաններ պողպատե խողովակներից Փ-57x3մմ | կգ | 340 |   |
| 21. | Հենարաններ պողպատե խողովակներից Փ-89x3.5մմ | կգ | 980 |   |
| 22. | Անշարժ հենարաններ | կգ | 197.2 |   |
| 23. | Կիսախողովակներ գազախողովակների տակ | կգ | 39.3 |   |
| 24. | Պարոնիտ | կգ | 4.5 |   |
| 25. | Պողպատե գազատար խողովակներ վերգետնյաՓ 159x4.5մմ | մ | 11 |   |
| 26. | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյատեղադրում փորձարկումով Փ 57x3.5մմ | մ | 420 |   |
| 27. | Ձևավոր մասեր (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում,խցափակիչ) | կգ | 88 |   |
| 28. | Սողնակային փական 30с41нж1 Փ-50մմհակադարձ կցաշուրթով | հատ | 3 |   |
| 29. | Սողնակային փական 30с41нж Փ-80մմհակադարձ կցաշուրթով | հատ | 1 |   |
| 30. | Տուրբինային TZ 80 G250 գազահաշվիչէլեկտրոնային ճշտիչով | հատ | 1 |   |
| 31. | կոնսուլային հենարաններ | կգ | 620 |   |
| 32. | ՊԳԿԿ-50 | հատ | 2 |   |

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Խ․ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ**

**Հավելված N4**

**ՀՀ Սյունիքի մարզի**

**Մեղրի համայնքի ավագանու**

**2024թ.** **դեկտեմբերի 06-ի N113-Ա որոշման**

**ՑԱՆԿ**

**«ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՓՈՒԼԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Անվանումը | Չափի միավորը | Միավորի մեծությունը | Հաշվեկշռային արժեքը (դրամ) |
| «Գազամատակարարման համակարգի 1-ին և 2-րդ փուլերի ընթացքում կառուցված հանգույցների միացում և անհրաժեշտ փականների տեղադրում» ծրագրի գույքը, այդ թվում՝ |   |   | 10,760,000 |
| 1. | Գնդային փականներ 40մմ-ոց | հատ | 23 |   |
| 2. | Սողնակային փականներ 30с41нж dպ-50մմ | հատ | 17 |   |
| 3. | Սողնակային փականներ 30с41нж dպ-80մմ | հատ | 16 |   |
| 4. | Սողնակային փականներ 30с41нж dպ-100մմ | հատ | 5 |   |
| 5. | Սողնակային փականներ 30с41нж dպ-150մմ | հատ | 2 |   |
| 6. | Գնդային փականներ 32մմ-ոց | հատ | 3 |   |
| 7. | Պողպատե գազատար վերգետնյա խողովակ Д159 | մ | 2 |   |
| 8. | Պողպատե գազատար վերգետնյա խողովակ Д133 | մ | 1 |   |
| 9. | Պողպատե գազատար վերգետնյա խողովակ Д108 | մ | 7 |   |
| 10. | Պողպատե գազատար վերգետնյա խողովակ Д89 | մ | 4 |   |
| 11. | Պողպատե գազատար վերգետնյա խողովակ Д76,3 | մ | 2 |   |
| 12. | Պողպատե գազատար վերգետնյա խողովակ Д57 | մ | 11 |   |
| 13. | Պողպատե գազատար վերգետնյա խողովակ Д40 | մ | 12 |   |
| 14. | Պողպատե գազատար վերգետնյա խողովակ Д32 | մ | 12 |   |
| 15. | Կցաշուրթեր dպ-50մմ | հատ | 34 |   |
| 16. | Կցաշուրթեր dպ-80մմ | հատ | 31 |   |
| 17. | Կցաշուրթեր dպ-100մմ | հատ | 10 |   |
| 18. | Կցաշուրթեր dպ-150մմ | հատ | 4 |   |
| 19. | Մետաղական շինվածքներ | կգ | 2.7 |   |
| 20. | հենարաններ պողպատե խողովակներից | կգ | 58.32 |   |
| 21. | Ձևավոր մասեր՝արմունկ, եռաբաշխիչ, խցափակիչ | կգ | 68.4 |   |

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Խ․ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ**